Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Киришская   спортивная школа»

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на  2024 – 2026  годы

г. Кириши

Ленинградская область

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

МАУДО «Киришская СШ» на 2024-2026 годы

| Полное наименование организации | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришская спортивная школа» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" (с изменениями и дополнениями) |
| Исполнитель программы | МАУДО «Киришская СШ», г. Кириши, Ленинградской обл., ул. Строителей, д. 10 |
| Разработчик программы | МАУДО «Киришская СШ», г. Кириши Ленинградской обл., ул. Строителей, д. 10 |
| Цели программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности потребления энергетических ресурсов с целью снижения финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за потребление воды и электрической энергии. |
| Задачи программы | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования; повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь; - повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь; |

|  | - повышение эффективности использования воды, снижение ее потребления и потерь. |
| --- | --- |
| Целевые показатели программы | снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); снижение потребления горячей воды в натуральном выражении (куб. м); снижение потребления холодной воды в натуральном выражении (куб. м); удельное потребление электроэнергии к общей площади, кВт·ч/кв. м; удельный расход тепловой энергии на отопление к общей площади, Гкал/кв. м; удельное потребление холодной воды к штатной численности сотрудников, куб. м/чел.; удельное потребление горячей воды к штатной численности сотрудников, куб. м/чел. |
| Сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2024- 2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансового обеспечения за счет средств местного бюджета составляет 2024 год – 326,3 тыс.руб. 2025 год – 326,3 тыс.руб.; 2026 год – 326,3 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов; снижение затрат на энергопотребление в результате реализации энергосберегающих мероприятий. |

- Краткая характеристика помещения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришская спортивная школа» образовано 01.06.1966 г. (сокращенно МАУДО «Киришская СШ»), создано путем изменения типа образовательного учреждения на основании Постановления Главы  администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от  07.12.2010 г. № 410 (с внесенными изменениями), основное предназначение которого -  реализация дополнительных образовательных программ.

Администрацией муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области по договору № 132/2001 от 04.06.2001г. передано МАУДО «Киришская СШ» в безвозмездное временное  пользование нежилое помещение по адресу: г. Кириши, Ленинградской области, ул. Строителей, д.10, общей площадью 835,73 кв.м.

В  здании установлен один прибор учета электрической энергии:  Тип счетчика: ЦЭ2727А, вид измеряемой энергии А+ ,  четыре прибора учета потребления горячей (2 шт.) и холодной  воды (2 шт.).

В МАУДО «Киришская СШ» активно внедряются  энергосберегающие мероприятия.

Основные энергосберегающие мероприятия:

- проводится разъяснительная работа с сотрудниками по вопросам энергосбережения;

- назначен ответственный сотрудник  по контролю за расходом энергоносителей;

- своевременно проводится замена приборов учета энергоресурсов;

-  ежегодно усилиями МП «ЖХ» г. Кириши  проводится промывка, опресовка 	и  необходимый   ремонт системы отопления;

- проводится контроль  за выполнением мероприятий по энергосбережению.

- Цели  и  задачи

Основные цели  Программы энергосбережения:

  - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

  - повышение эффективности потребления энергетических ресурсов с целью снижения финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за потребление воды, тепловой и электрической энергии.

Для	достижения	поставленных	целей	в	ходе	реализации	Программы     необходимо решить следующие задачи:

  - реализация	организационных	мероприятий	по	энергосбережению	и повышению энергетической эффективности;

  - внедрение энергосберегающих технологий,	оборудования и использование энергосберегающих материалов;

- повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь;

  - повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь;

  - повышение эффективности использования воды, снижение ее потребления и потерь.

Поставленная  цель и решаемые в рамках  Программы энергосбережения задачи направлены на повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МАУДО «Киришская СШ»,  предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за потребление воды и электроэнергии, снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов  (электроэнергии  и воды) при сохранении устойчивости                                        функционирования.

- Мероприятия

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУДО «Киришская СШ» планирует  реализовать:

- Организационные мероприятия:

  - назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению;

- совершенствование порядка работы учреждения и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения;

  - назначение лиц, ответственных за контроль включения и отключения систем;

  - проведение разъяснительной работы с обучающимися и сотрудниками по вопросам энергосбережения;

  - агитационная работа по вопросам энергосбережения;

- сокращение числа личных бытовых приборов;

  - оптимизация времени использования оргтехники.

- Технические  мероприятия

Система отопления:

-  промывка  и  опрессовка  системы отопления  при  подготовке к отопительному сезону (усилиями МП «ЖХ»);

  - Сроки реализации

Программа рассчитана на 3 года  и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в помещении МАУДО «Киришская СШ» во исполнение Постановления  Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" (с изменениями и дополнениями)

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется с 2024 по 2026 год.

  - Планируемые результаты реализации программы

В результате реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУДО «Киришская СШ» планируется получить следующие результаты:

  - формирование действующего механизма управления потреблением   энергетических  ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

-  снижение      затрат      на      энергопотребление      в   результате  реализации        энергосберегающих мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (базовый) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Кириши, ул. Строителей, д. 10 |
| 1. | Потребление электрической энергии в натуральном выражении | кВт*ч | 10686 | 8258 | 10686 | 10686 | 10686 |
| 2. | Потребление тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 151,280 | 132,388 | 151,66 | 151,66 | 151,66 |
| 3. | Потребление холодной воды в натуральном выражении | м3 | 161,9 | 161,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| 4. | Потребление горячей воды в натуральном выражении | м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м. общей площади) | кВт*ч/кв.м | 12,79 | 9,89 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| 6. | Удельный расход тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 кв. м. общей площади) | Гкал/кв.м | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 7. | Удельное потребление холодной (в расчете к штатной численности сотрудников) | куб.м./чел | 7,71 | 7,71 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 8. | Удельное потребление горячей воды (в расчете к штатной численности сотрудников) | куб.м./чел | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |